2015年“南方杯”闽西南高等学校测绘实践技能大赛通知

一、竞赛宗旨

本次大赛旨在提高大学生对测绘专业知识的了解和认知，激发大学生的创新意识，培养大学生的实际分析和动手实践能力，进一步加强闽西南地区高校学生间的交流与合作，我院拟在厦门校区举办测绘实践创新技能大赛。

二、竞赛内容

本次比赛项目为四等水准测量，各参赛队伍按国家四等水准测量规范要求完成一闭合水准路线测量，并现场完成各水准点高程误差配赋计算，具体技术要求及评分标准见赛题要求。

三、参赛对象

厦门校区全体学生

四、赛题内容

见附件1

五、活动时间安排

报名时间:10月24日（周六）至10月27日（周二)

报名方式：报名表格（见附件2）电子版于10月27日晚18：50点前发送至783950969@qq.com，并将纸质版以班级为单位统一交至土木工程学院科创室（教学楼C3-402）

赛题说明会:时间、地点待通知

六、联系方式

阮同学 13215027135

刘同学 15959447044

华侨大学土木工程学院团委

2015年10月23日

附件1：

2015年“南方杯”闽西南高等学校测绘实践技能大赛实施细则

根据全国普通高等院校大学生测绘实践创新能力大赛有关精神和相关测绘规范的要求，特制定本次大赛实施细则。

一、竞赛项目

四等水准测量

二、技术标准

1.《城市测量规范》CJJ/T 8-2011

2.《国家三、四等水准测量规范》GB12898－91

凡本细则与国家标准不一致的内容，以本细则为准。

三、使用仪器

具有符合水准器的DS3光学水准仪及配套标尺（仪器可自带，但仪器型号需按规定要求）

脚架及标尺、均可在厦门理工学院借用，但须事前联系。
四、比赛总要求

- 1、水准测量竞赛要求参赛队在规定的时间内，按照大赛要求和抽签的出场顺序进行比赛，完成现场抽签得到已知点、待定点组成的水准路线测量，计算出待定点的高程。

- 2、四名参赛选手必须轮换，四个选手共同完成计算。记录计算均使用赛会发的《四等水准测量记录计算成果》。

- 3、裁判组长宣布竞赛开始之前，参赛队的仪器必须装箱，脚架收拢置地。裁判宣布竞赛开始，方可使用仪器，本次大赛计时精确到秒。

- 4、竞赛过程中，若仪器发生故障，由参赛队报告现场裁判，仪器工程师到现场检查确认、并经裁判长认可后可以更换仪器重测。若经工程师检查仪器无故障，检查时间按竞赛时间计。凡在测量过程中未报告仪器故障的，竞赛结束后不能以仪器故障为由要求重测。

- 5、竞赛可以重测或者返工，但初测、计算、返工的总时间不能超过竞赛总时间。重测或者返工时必须四名选手集体到场。

- 6、竞赛结束时，各参赛队必须在仪器装箱、脚架收好，上交成果资料之时，竞赛计时才结束。

- 7、成果一旦提交就不能再要求修改或者重测，提交的成果误差超限无成绩。

- 8、参赛队必须独立完成所有竞赛任务，参赛队员在竞赛过程中不能以任何方式与外界交换信息。

- 9、竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。选手造成设备故障或损坏，无法继续竞赛的，停止该队竞赛，不能重赛。并赔偿损坏的仪器。

- 10、参赛者必须尊重裁判，服从裁判。对裁判有意见应逐级反映，不得刁难、攻击裁判。

- 11、参赛队对裁判的裁决有疑议，可在规定的时间内向赛会仲裁组申诉。

五、测量要求

- 1、竞赛时可以不使用标尺撑杆，但尺垫必须使用，在比赛全程不可以跑步前进，跑一步扣一分，满分100分，扣完为止。

2、因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测，重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应从上一个点（起、闭点或者待定点）起重测。

3、测量员、记录员、扶尺员必须轮换，在这个测量过程中每人必须观测1测段并记录1测段。

- 4、每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。

5、观测时前、后视距离必须根据上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在竞赛测量手薄中。观测顺序为“后－后－前－前”或“后－前－前－后”。

6、水准路线各测段的测站数必须为偶数。

六、记录要求

- 1、手簿记录一律使用铅笔填写，记录完整，记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草，必须符合附件1的规定。

2、测量的任何原始记录不得涂改、不得连环修改、不得就字改字，错误的成果（仅限于米、分米读数）与文字应单线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字。并注明“测错”或者“记错”。

3、记录不得转抄数据。

4、手薄内部不得填写任何与观测数据无关的信息，也不可出现学校名称及团队成员信息。

5、记录必须使用竞赛委员会发的《四等水准测量竞赛成果资料》，记录格式如附件2。

6、错误成果应当单线正规划去，并在备考栏注明“超限”，重测的成果须注明“重测”。

7、计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰。

七、计算要求

1、现场完成高程误差配赋计算，不允许使用非赛会提供的计算器。

2、观测采用中丝读数法单程观测，视线长度、前后视距差及其累计差、红黑面（基辅分划）读数差和限差红黑面（基辅分划）所测高差较差要求见表1。

表1 四等水准测量基本技术要求

| 视线长(m) | 前后视距差(m) | 任一测站前后视累积差 (m) | 黑红面读数差(mm) | 黑红面所测高差较差(mm) | 路线闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤20L |

注：L为水准路线长度，以km计。

3、路线闭合差按表1的限差规定。高程误差配赋计算格式见附件2。表中必须写出闭合差和闭合差允许值。

八、成绩评定

竞赛成绩评定主要从参赛队的测量及记录规范、作业速度、成果质量、计算准确性等方面考虑，采用百分制，其分数比例如表2所示。

表2 各项目分数比例

| 项目 | 分数 |
| --- | --- |
| 测量操作及记录规范性 | 40 |
| 作业速度 | 30 |
| 成果质量 | 20 |
| 计算准确性 | 10 |

（一）测量操作及记录规范性评分细则

表3  测量操作及记录违反规范详细扣分表

| 测量操作---扣分项 | 次数 | 扣分数 |
| --- | --- | --- |
| 转点未用尺垫，每次扣1分 |  |  |
| 测站观测误差超限，未变换仪器高，每次扣2分 |  |  |
| 团最中有人测量、观测未完成一侧段，每次扣2分 |  |  |
| 计算未完成就迁站，每次扣2分 |  |  |
| 观测顺序并未按照“后－后－前－前”或“后－前－前－后”， 每次扣2分 |  |  |
| 测段的测站数未奇数，每测段扣3分 |  |  |
| 气泡未居中，每次扣5分 |  |  |
| 迁站时水准仪拿的方式错误，每次扣2分 |  |  |
| 迁站时水准尺拖在地上，每次扣2分，提醒后不改正，直接扣10分。 |  |  |
| 以上操作规范性以外的违规情况，请酌情扣分并注明原因。一次扣1-3分 |  |  |
| 记录规范---扣分项 | 次数 | 扣分数 |
| 字迹潦草、酌情扣分，最多扣5分 |  |  |
| 修改格式不规范，每次扣2分 |  |  |
| 观测记录划改，不注明原因，每次扣1分 |  |  |
| 手簿缺少计算项，每次扣1分 |  |  |
| 某测站错误成果，未注明原因，每次扣1分 |  |  |
| 记录数据时未回报数据，每次扣1分 |  |  |
| 记录、计算时的占位“0”须填写，违反一处扣0.5分 |  |  |
| 计算得到的数值，未标记正负号，每次扣1分。 |  |  |
| 以上记录规范性以外的违规情况，请酌情扣分并注明原因。一次扣1-3分 |  |  |

（二）作业速度评分规则

裁判宣布竞赛开始计时，到上交成果计时结束，时间以秒为单位。得分计算方法：

Si=(1−Ti−T1Tn−T1×40%)×30

式中：T1为所有参赛队中用时最少的时间

所有参赛队中为用时最多的时间

Ti为第i组用时。

最大时长限制：

水准测量为1小时，凡超过最大时长，终止比赛。

（三）成果质量评分规则

不合格成果称为二类成果，主要有：

1. 观测手簿用橡皮、每测段测站数非偶数、测站限差超限、涂改、刀刮、原始记录连环修改或改动毫米位、就字改字或字迹模糊影响识读、水准路线闭合差超限等，凡是其中之一即为二类成果。

2. 整个竞赛的全部测站或者大多数测站的基辅分划（红、黑面）读数差为0，为二类成果。

3. 测量过程中，某测段出现尺垫挪动，但未回到上一待测点重新观测，为二类成果。

4. 为了保证公平竞赛，凡是手簿内部出现与测量数据无关的字体、记录转抄、符号等内容，也应被视为不合格的二类成果。

二类成果的成果质量及计算准确性分值为0，且不参加评奖。

（四）计算准确性评分规则

计算错误，每次1分，连环错误不扣分

本细则未尽事宜，由竞赛委员会负责解释。

四等水准测量手薄示例

| 测 站 编 号 | 后 尺 |  | 下丝 | 前 尺 |  | 下丝 | 方 向 及 尺 号 |  | 标尺读数 |  | K+黑 减 红 |  | 高差 中数 |  | 备考 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上丝 |  |  | 上丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后 距 |  |  | 前 距 |  |  |  |  | 黑面 | 红面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 视距差d |  |  | ∑d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1571 |  |  | 0739 |  |  | 后 BM1 |  | 1384 | 6171 | 0 |  |  |  | 后视4787 |  |  |  |
|  | 1197 |  |  | 0363 |  |  | 前 |  | 0551 | 5239 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37.4 |  |  | 37.6 |  |  | 后-前 |  | +0833 | +0932 | +1 |  | +0.8325 |  |  |  |  |  |
|  | -0.2 |  |  | -0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2121 |  |  | 2196 |  |  | 后 |  | 1934 | 6621 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1747 |  |  | 1821 |  |  | 前 |  | 2008 | 6796 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37.4 |  |  | 37.5 |  |  | 后-前 |  | -0074 | -0175 | +1 |  | -0.0745 |  |  |  |  |  |
|  | -0.1 |  |  | -0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1914 |  |  | 2055 |  |  | 后 |  | 1726 | 6513 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1539 |  |  | 1678 |  |  | 前 |  | 1866 | 6554 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37.5 |  |  | 37.7 |  |  | 后-前 |  | -0140 | -0041 | +1 |  | -0.1405 |  |  |  |  |  |
|  | -0.2 |  |  | -0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1965 |  |  | 2141 |  |  | 后 |  | 1832 | 6519 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1700 |  |  | 1874 |  |  | 前 N1 |  | 2007 | 6793 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.5 |  |  | 26.7 |  |  | 后-前 |  | -0175 | -0274 | -1 |  | -0.1745 |  |  |  |  |  |
|  | -0.2 |  |  | -0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高程误差配赋表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 名 |  | 距 离 （m） |  |  | 观测高差 （m） |  |  | 改正数 （m） |  | 改正后高差 （m） |  | 点之高程 （m） |  | 备考 |  |  |  |  |
| BM1 |  | BM1—BM2四等水准路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.875 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.664 |  |  | -0.009 |  | +0.655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.530 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0.595 |  |  | -0.010 |  | -0.605 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.925 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2534.4 |  |  | -0.010 |  | +2.534 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.459 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2606.6 |  |  | -0.018 |  | -5.564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.895 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2741.1 |  |  | -0.047 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4905.0 |

附件2：

2015年“南方杯”闽西南高等学校测绘实践技能大赛

报名表

| 团队名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 联系方式 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 团队成员 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院、专业、班级 |  | 团队成员分工 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  | （队长） |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注:请将报名表格电子版于10月27日晚18：50点前发送至783950969@qq.com，并将纸质版以班级为单位（队长所在班级）统一交至土木工程学院科创室（教学楼C3-402）

联系人：刘同学 15959447044

阮同学 13215027135

如有疑问，请联系土木工程学院团委周老师（0592-6162693）。